Hankele esitatud küsimused:

Tehniline kirjeldus.

Selgituseks: Mööbli valmistamisel tuleb arvestada nii jooniste juures olevate, kui ka tehnilises kirjelduses välja toodud kirjeldustega.

Monitooringu leti osas Joonise nr: A2003_PP_SA-7-07 oleks info saamiseks kõige parem võtta ühendust arhitektiga  Elar Lomp telefon 53066600

Muudatused hanke tehnilises kirjelduses:

Monitooringu mööbli vaated.  (ruum nr. 116-3)   Joonise nr: A2003_PP_SA-7-07

Jääb ära korvisüsteem ülemises kapis. Tuleb klaasustega riiulitega kapp.

Mõõdud: (vähemalt) laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm.

Kaks mattklaasiga ust keskelt avatavad.

Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses.

Riiulite arv- 3 tk.

Jälgimispalat kapid.  ( ruum nr. 116-1)   Joonis nr:  A2003_PP_SA-7-08

Kapp 1 ja Kapp  2 lõplik kõrgus 2000 mm, mis tekitab vajaduse  paigaldada  kattepaneelid.

Reanimatsiooni kapid.  ( ruum nr. 111)  Joonise nr: A2003_PP_SA-7-06

Vasakkapp-paremkapp

Jäävad  ära korvisüsteemid, mis asenduvad  riiulitega.

Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses.

Riiulite arv- 3 tk

Protseduurid - kirurg.   (ruum nr. 114)  Joonis nr: A2003_PP_SA-7-05

Jäävad  ära ülemised korvisüsteemid, mis asenduvad  riiulitega.

Kaks mattklaasiga ust keskelt avatavad.

Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses.

Riiulite arv- 3 tk

Alumise kapi korvid jäävad!

Vastused Hankes osaleja poolt laekunud küsimustele:

Jälgimispalati kapid:

Kapp 1:

Antud kapi massiivsuse tõttu tuleks terve kapp teha 25mm paksusest plaadist.

Kui vajalik siis jah

Kas kapil on eraldi põrandaplaat või on kõige madalam osa uste alumine ots?

Tegemist on liugustega. Võiks olla eraldi põrandaplaat ja sokkel 50 mm

Kui kõrgele paigutada riidetoru kohal olevad plaadid? Kui kapp on 2900mm (või isegi 2750mm) ja riidetoru tuleb 1600mm kõrgusele, siis selle kohale jäävad vahed väga suured (soov oli sinna saada 2 riiulit).

Kui teeme kapi 2000 mm kõrge siis jääb 1  riiul riidetoru kohale. Maast umbes 1670 mm

Kas uksed halli viimistlusega?

Jah. Kapid asuvad jälgimipalatis ja hall viimistlus peaks olema samasugune nagu monitooringu letil ja monitooringu kappidel (Joonis: A2003_PP_SA-7-07).

Kapp 2:

Kui kõrged peaksid olema sahtlite küljed?

Sahtlite küljed 3 cm sahtli esipaneelist madalamad.

Kas sahtli põhjad plaadist? Mis paksusega?

Sahtlipõhi plaadist. Umbes 1,5-1,7 mm

Kas riiulivahesid 6 või plaate 6? Kas vaheseinaga? Laius 120cm on isegi 25mm paksuselt läbipaindeoht. Soovitame vaheseina.

Võib olla 1 vahesein. Kui kapp saab madalam siis võiks teha nii palju riiuleid kui saab umbes 280-300 mm vahedega.

Tagasein peaks olema vähemalt 16mm plaadist.

Võib olla. Aga nagu mainisin siis see kapp läheb valmis ehitatud orva sisse.

Kas uksed halli viimistlusega?

Jah. Kapid asuvad jälgimipalatis ja hall viimistlus peaks olema samasugune nagu monitooringu letil ja monitooringu kappidel (Joonis: A2003_PP_SA-7-07).

Kas kapp peab olema ka seina külge kinnitatud?

Jah kinnitada

Reanimatsiooni kapid:

Kas valgustus läheb vasakkapi alla või paremkapi alla?

Valgustus läheb mõlema kapi alla.

Vasakkapp:

Joonis ei vasta kirjeldusele. Palun kinnitada, et tegutseme vastavalt kirjeldusele.

Palume lähtuda kirjeldusest

Kas lauda on vaja teha läbiviiguavasid? Kas elektritoide peaks olema laua peal või all?

Läbiviiguavad tuleks puurida mööblit paigaldades! Elekter laua kohal.

Kui kõrged peaksid olema sahtlite küljed?

- cm sahtlite esipaneelist madalamad.

Kas esipaneelid hall melamiin?

Sahtlitel hall. Ülemised kapid ja tööpind puit.

Kuna spetsifikatsioon ja joonis erinevad, siis kas veeühendused valamu jaoks on õiges kohas?

Ei ole õiges kohas. Järjestus muutub. Vasakult paremale 2 sahtliboksi, valamu ja 1 sahtliboks.

Valamuava lõikate kohapeal?

Millistele omadustele peab vastama valamu? Kas ainult, et kandiline ning harjatud roostevaba viimistlusega?

Jah. Valamu näidis joonisel.

Millistele omadustele peab vastama segisti? Nt. Oras Electra seerias on väiksemaid segisteid ning suuri. Kas eelistatud on patareitoitel segisti või vooluvõrku ühendatav?

Segisti vooluvõrku ühendatav. Hansgrohe Focus Electronic basin mixer 130

Mis paksusega peaksid olema riiuliplaadid? Kui kasutada kappi raskete asjade hoiustamiseks (näiteks palju pudeleid vedelikega), võib 80cm peale 16mm materjal hakata läbi painduma.

16 mm materjal riiuliplaadiks sobib.

Millistele omadustele peab vastama valamu? Kas ainult, et kandiline ning harjatud roostevaba viimistlusega?

Joonisel A2003_PP_SA-7-07 valamu pilt olemas

Millistele omadustele peab vastama segisti? Nt. Oras Electra seerias on väiksemaid segisteid ning suuri. Kas eelistatud on patareitoitel segisti või vooluvõrku ühendatav?

Joonisel A2003_PP_SA-7-07 segisti pilt olemas.

Vooluvõrku ühendatav. Mujale läheb Hansgrohe Focus Electronic.

- Kas joonisel nähtav soklivalgustus on vajalik? Seda spetsifikatsioonis polnud kirjas.

Soklivalgustus on vajalik. Mööbli kirjelduses pole tõesti alati ümber kirjutatud jooniste kõrval olev info, kuid arvestama peaks kogu infot.

Soklivalgustuse mõte oli ööseks kerge taustavalgus luua, kui laelambid pole sisselülitatud aga mingi valgus võiks olla.

Kas seinakappide kõrgus võib olla 720mm?

Võib olla.

Kas töötasapind on siin puidu viimistlusega? Kas paksus 38mm on sobilik?

Töötasapind puidu viimistlusega. Paksus 38 mm sobib.

Kas kapiuksed on nii ülal kui all hall melamiin?

All hall, ülemistel ustel puidutoon. Karkass hall.

Kui kõrged peaksid olema sahtlite küljed?

3 cm esipaneeli ülaosast madalamad.

Erandiks on valamu kapi all olev sahtel. Millel küljed kapi põhjast ülespoole on 16 cm. Tagumine sahtli serv 28 cm, et asjad sahtli taha ei kukuks.

Kas karkass on hall melamiin?

Jah .

Kas pritsmekaitse on valget värvi?

Helehall. Seinaga sarnast tooni. Täpsustada vastavalt näidistele.

Kui mitu riiuliplaati on kappidel?

Riiuliplaatide arv erinevates kappides on kirjelduses olemas.

Monitooringu lett:

Kas monitooringu leti karkass ja kappide uksed on hallist melamiinist?

Jah

Milline on leti elektrivalmidus? Millisest kohast saab letti vool? Kuhu see jõudma peaks? Kas samast kohast tuleb ka sidekaabel? Kuidas on arvutite hoiustamine planeeritud?

Letile on elektriprojektis toide toodud ja ette nähtud karbik UPS toitel pesadega. Arvutite osas ei oska vastata - ilmselt mingid  tillukesed NUC'id, mis käivad monitori taha vms.

Kas lauda on vaja teha läbiviiguavasid? Kas elektritoide peaks olema laua peal või all? Kas on lisaks lauatelefoni ühendus?

Läbiviiguavasid on vaja. Min 3 tk, 1 iga arvuti juurde. Elektritoide on ette nähtud laua alla.

Lauatelefon tuleb